《生物传感器与测试技术》课程实验教学大纲

课  程  名  称：生物传感器与测试技术

英  文  名  称：Biosensors and Instruments    实 验 课 性 质：非独立设课

课  程  编  号：13120590                   开放实验项目数：

大 纲 主 撰 人：王剑平               大 纲 审 核 人：盖玲

一、学时、学分

课程总学时：40                   实验学时：16

课程总学分：2                    实验学分：0.5

二、适用专业及年级

生物系统工程专业三年级学生

三、实验教学目的与基本要求

1、教学目的

- 配合生物传感器与测试技术课程理论教学，通过实验从实践中进一步学习，巩固和加强对各类传感器合测试技术理论的认识和理解，了解生物传感器。

- 掌握各种仪器的基本操作方法和实验数据的处理方法，重点掌握仪器主要操作参数及其对分析结果的影响；

- 培养和提高学生的实验素养，包括：严谨的科学态度、细致的工作作风、实事求是的数据报告；良好的实验习惯（准备充分、操作规范，记录简明，台面整洁、实验有序，良好的环保和公德意识）；团结协作精神；认真观察实验现象、科学分析实验数据；强烈的求知欲望。

- 培养和提高学生的实验能力，包括：动手能力、分析和观察实验现象的能力、正确选择和使用测量仪表的能力、利用实验的原始数据进行数据处理以获得实验结果的能力、运用文字表达技术报告的能力。理论联系实际的能力、统筹思维能力、创新能力、独立分析解决实际问题的能力、查阅手册资料并运用其数据资料的能力等。在整个实验课过程中，要利用一切环节进行能力的训练。

2、教学要求

（1） 实验前预习

- 根据实验内容复习教材的相关内容，明确实验的目的及原理

- 认真阅读实验指导书，掌握实验项目的要求、内容、所依据的原理及所需测量的数据等。

- 到实验对照具体实验装置进行现场预习。了解实验装置，所使用的检测仪器、仪表。

- 按实验小组讨论并拟定实验方案，预先做好分工。

（2） 实验操作

  - 学生实验前必须经教师考察，达到预习要求才允许参加实验

  - 按要求进行实验前准备工作。

  - 学生要亲自动手操作，操作中要理论联系实际进行思考。

（3）数据处理和实验误差

  - 数据处理是将实验操作中测得的实验数据进行整理、归纳、计算。若用计算机处理实验数据，则在实验报告中要有一组手算的计算示例。

  - 数据处理中引用的数据、公式要注明来源，简化公式要写出推导过程。

  - 实验结果及结论可用图示法、列表法或关联为公式表达。

  - 实验中所有测量数据都要随时记在专用的记录本上，不可记在其他任何地方，记录的数据不得随意进行涂改。

四、主要仪器设备

      - QCM微质量天平生物传感器实验装置（CHI440A ，待购，每台6万，国产）

      - 表面等离子共振生物传感器实验装置（SPR3—Model，待购，每台10万）

      - 毛细管光学生物传感器实验装置（USB4000,待购，每台3万）

      - PCR 生物传感器实验装置（2720型基因扩增仪,待购，每台5万）

      - 紫外分光光度计（待购，每台3万元）

      - 流动池 （待购，每台0.4万）

      - 可调速的微量注射装置（待购，每台2万元）

      - 微量移液枪（待购，每台0.1~0.2万）

      - 超声波清洗机（待购，每台0.5万）

      - 虚拟仪器平台（计算机、数据采集卡、labview软件）

      - 电荷放大器

      - 电阻应变仪

      - 仪表放大器  （待购，每台0.1万）

      - 电阻应变片、电阻应变式荷重传感器

      - 热电偶、铂电阻温度传感器

      - 电容、电感、红外接近开关、霍尔开关、光电编码器

      - 运动控制实验台架

五、实验课程内容和学时分配

| 序 号 | 实验项目 名 称 | 实 验 内 容 | 学时分配 | 实验属性 | 实验 类型 | 每组人数 | 实验要求 | 指导教师 | 已开/未开 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属箔式应变片性能，单臂半桥、双臂板桥、全桥比较 | 测量比较单臂半桥、双臂板桥和全桥的输出电压与桥臂电阻变化的关系，计算桥臂系数 | 2 | 专业基础 | 验证性 | 3 | 必做 | 王剑平、 盖玲 | 已开 |
| 2 | 电容式接近传感器的应用实验 | 测定电容式接近传感器开关转换与不同材料及距离之间的关系，并设计组装水箱叶位控制系统。 | 2 | 专业基础 | 设计性 | 3 | 选做 | 王剑平、 盖玲 | 已开 |
| 3 | 电感式接近传感器的应用实验 | 应用电感式接近开关设计组装往返送料小车控制系统 | 2 | 专业基础 | 综合性 | 3 | 必做 | 王剑平、 盖玲 | 已开 |
| 4 | 温度传感器性能及应用实验 | 温度传感器标定实验，测定温度传感器灵敏度、非线性，并设计调试温控系统。 | 2 | 专业基础 | 验证性 | 3 | 选做 | 王剑平、 盖玲 | 已开 |
| 5 | SPR生物传感器快速检测农药残留实验 | SPR生物传感器有机磷农药抗体固定实验；表面等离子共振特征参数与农药标样浓度间的关系测定 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 3 | 必做 | 王剑平、 盖玲 | 未开 |
| 6 | QCM生物传感器快速检测微生物实验 | 石英晶体金电极表面大肠杆菌抗体固定实验；QCM频率变化与微生物浓度间的关系测定 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 3 | 必做 | 王剑平、 盖玲 | 未开 |
| 7 | 毛细管光学生物传感器检测食品中的微生物实验 | 毛细管内大肠杆菌抗体固定实验；大肠杆菌浓度与光谱特性的关系测定。 | 4 | 专业基础 | 综合性 | 3 | 必做 | 王剑平、 盖玲 | 未开 |

其他可供选作实验还有：光纤生物传感器检测食品中的农药残留实验、DNA生物传感器检测食品中的微生物实验、应用压电加速度、力和速度传感器测振实验。

六、考核方式

（1）实验报告：本门课程对实验报告的要求（应包括对报告内容的要求）。

撰写实验报告是实验教学的重要组成部分，实验报告的格式和内容如下：

课程名称：          实验类型：

实验项目名称：

学生姓名：     专业：    学号：

同组学生姓名：         指导老师：

实验地点：     实验日期：   年    月    日

一、	实验目的和要求（必填）

二、	实验内容和原理（必填）

三、	主要仪器设备

四、	操作方法与实验步骤

五、	实验数据记录和处理

六、	实验结果与分析（必填）

七、	讨论、心得

（2）考核方式

评分标准主要依据测定结果数据质量好坏、操作是否规范，以及实验过程中所表现出来的综合素养而定。对于每一个具体实验，实验结果及讨论占60%，操作占30%，实验素养占10%。在每学期实验结束以后，安排一次考核，内容为有关实验技术的笔试。实验课成绩占课程总成绩的20%。

七、实验教科书、参考书

（一）教科书

1. 盖玲、王剑平 等. 生物传感器与测试技术实验指导书.杭州：浙江大学，2006 年

2. 王剑平 等. 生物传感器与测试技术讲义.杭州：浙江大学， 2006年

（二）参考书

1. 贾平民等. 测试技术. 北京：高等教育出版社, 2001年

2. 张先恩. 生物传感器。北京：化学工业出版社，2006年