《新能源利用工程》课程实验教学大纲

课  程  名  称：新能源利用工程

英  文  名  称： New energy utilization engineering

实 验 课 性 质：非独立设课

课  程  编  号：13120550                  开放实验项目数：

大 纲 主 撰 人：盛奎川                    大 纲 审 核 人：涂澄海

一、学时、学分

课程总学时：24                     实验学时：8

课程总学分：1.5                     实验学分：

二、适用专业及年级

生物系统工程专业 四年级学生

三、实验教学目的与基本要求

1．了解太阳能、风能和生物质能等可再生能源资源特点，掌握相关知识与概念。

2．了解太阳辐射能量的测试方法、太阳能热利用原理和太阳能电池供电系统的组成及其发电输出特性。

3．掌握风玫瑰图、风能玫瑰图的区别与联系，了解微型风力发电机的结构、组成与工作原理。

4．了解生物质燃料的热解气化及燃烧原理，掌握炉灶的热性能测试方法。

5．掌握生物质燃料致密成型的原理和压缩过程特性参数的测试方法，掌握成型燃料物理特性参数的测试方法。

四、主要仪器设备

1．总辐射表，万用表；太阳能供电系统：太阳能电池组、充电逆变控制器、蓄电池组。

2．风杯式风速、风向仪，微型风力发电系统。

3．湿度计、温度计，热电偶，数据采集卡，PC机，天平；小型移动层上吸式气化－燃烧炉。

4．数字显示干燥箱，生物质热值分析仪，粉碎机，标准筛。

5．电子万能试验机，压力传感器，位移传感器；生物质压缩成型模具（配电加热器，温度传感器）。

五、实验课程内容和学时分配

| 序 号 | 实验项目 名 称 | 实 验 内 容 | 学时分配 | 实验属性 | 实验 类型 | 每组人数 | 实验要求 | 指导 教师 | 已开/未开 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能辐射强度测量与太阳能电池输出特性测试 | 太阳能辐射强度测量与太阳能电池输出特性测试 | 2 | 专业类 | 验证 | 3 | 必做 | 王永维 | 未开 |
| 2 | 风特性测试、微型风力发电机组成及其工作原理 | 风特性测试、微型风力发电机组成及其工作原理 | 2 | 专业类 | 综合 | 3 | 必做 | 王永维 | 未开 |
| 3 | 生物质气化－燃烧炉的热性能测试 | 生物质气化－燃烧炉的热性能测试 | 2 | 专业类 | 验证 | 3 | 必做 | 王永维 | 未开 |
| 4 | 生物质压缩成型过程和成型块物理特性测试 | 生物质压缩成型过程和成型块物理特性测试 | 2 | 专业类 | 设计 | 3 | 必做 | 王永维 | 未开 |

六、考核方式

1、实验报告：

要求按学校要求的规定格式撰写，内容应包括实验目的和要求、实验内容和原理、主要仪器设备、操作方法与实验步骤、实验数据记录和处理、实验结果与分析以及讨论、心得。

2、考核方式

按实验课态度和实验报告情况评定成绩，占课程总成绩的20%。

七、实验教科书、参考书

（一）教科书

1．盛奎川，王永维．新能源利用工程实验指导书

2．盛奎川，王永维．《新能源利用工程》网络课件

（二）参考书

1．黄素逸，高伟．能源概论．北京：高等教育出版社，2004，8

2．鲁楠．新能源概论．北京：中国农业出版社，1997，10

3．世界能源理事会编，新的可再生能源，北京：海洋出版社，1998，4